## Planilha1de 4
CURVAS CARATERISTICAS DE UM VENTILADOR CENTRIFUGO
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA QUIMICA I
CCET Engenharia Química UFMA
Prof. Fabio Alejandro Carvajal Flórez (17 - 24 de junho 2021)
Velocidade | Vazão | Pressão | Pressão | Pressão | Temperatura | Umidade | Tensão | Corrente | FP | Potencia | Potência
do compresssor | volumetrica | total | estática | dinâmica | do ar | do ar | monofasica | monofasica |  | ativa | reativa
rpm | m3/min | Pa | Pa | Pa | °C | % | Volts | amp |  | Wattios | VAR
3480 | 2.213 | 2558.795 | 2310.794 | 248.001 | 32.897 | 75.379 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.214 | 2548.082 | 2298.332 | 249.75 | 32.847 | 75.321 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.214 | 2520.646 | 2270.379 | 250.268 | 32.809 | 75.312 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.214 | 2481.21 | 2231.335 | 249.874 | 32.781 | 75.284 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.213 | 2432.985 | 2184.383 | 248.602 | 32.775 | 75.152 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.213 | 2379.752 | 2133.502 | 246.25 | 32.776 | 75.013 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.212 | 2328.757 | 2085.711 | 243.046 | 32.752 | 75.049 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.211 | 2285.43 | 2045.978 | 239.452 | 32.717 | 75.285 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.21 | 2254.891 | 2019.099 | 235.793 | 32.703 | 75.557 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.208 | 2241.134 | 2008.802 | 232.332 | 32.721 | 75.697 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.207 | 2243.208 | 2014.317 | 228.891 | 32.745 | 75.699 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.205 | 2258.813 | 2033.43 | 225.382 | 32.76 | 75.657 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.203 | 2286.897 | 2064.834 | 222.063 | 32.778 | 75.65 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.202 | 2325.242 | 2106.187 | 219.055 | 32.813 | 75.68 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.2 | 2371.558 | 2155.009 | 216.548 | 32.873 | 75.674 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.198 | 2422.354 | 2207.653 | 214.701 | 32.938 | 75.631 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.197 | 2472.749 | 2259.037 | 213.712 | 32.95 | 75.323 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.195 | 2519.891 | 2306.128 | 213.762 | 32.885 | 74.683 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.194 | 2561.687 | 2347.202 | 214.485 | 32.809 | 74.204 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.194 | 2595.615 | 2379.889 | 215.726 | 32.785 | 74.314 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.193 | 2619.224 | 2401.705 | 217.519 | 32.808 | 75.018 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.193 | 2636.25 | 2416.565 | 219.685 | 32.802 | 75.882 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.193 | 2650.583 | 2428.701 | 221.882 | 32.728 | 76.261 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.194 | 2660.362 | 2436.609 | 223.753 | 32.677 | 76.144 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.195 | 2666.596 | 2441.722 | 224.874 | 32.725 | 75.922 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.196 | 2671.056 | 2445.829 | 225.227 | 32.817 | 75.743 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.198 | 2673.42 | 2448.361 | 225.059 | 32.881 | 75.687 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.199 | 2673.729 | 2449.376 | 224.353 | 32.891 | 75.691 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.2 | 2671.45 | 2448.245 | 223.205 | 32.875 | 75.687 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.202 | 2665.531 | 2443.941 | 221.59 | 32.883 | 75.669 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.203 | 2656.801 | 2437.262 | 219.538 | 32.911 | 75.693 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.204 | 2644.826 | 2427.534 | 217.292 | 32.941 | 75.78 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.205 | 2629.08 | 2413.863 | 215.217 | 32.93 | 75.902 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.206 | 2611.69 | 2397.865 | 213.825 | 32.858 | 76.175 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.206 | 2593.157 | 2379.902 | 213.255 | 32.804 | 76.615 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.206 | 2573.077 | 2359.73 | 213.347 | 32.839 | 76.98 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.206 | 2552.998 | 2339.178 | 213.821 | 32.894 | 77.083 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.205 | 2535.076 | 2320.521 | 214.555 | 32.931 | 76.808 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.205 | 2521.186 | 2305.308 | 215.878 | 32.944 | 76.269 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.204 | 2508.753 | 2291.167 | 217.586 | 32.928 | 75.842 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.203 | 2493.807 | 2274.865 | 218.942 | 32.896 | 75.738 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.202 | 2476.803 | 2257.371 | 219.432 | 32.825 | 76.217 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.202 | 2457.846 | 2239.154 | 218.692 | 32.722 | 77.14 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.201 | 2437.078 | 2220.647 | 216.431 | 32.674 | 77.751 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.201 | 2412.811 | 2200.177 | 212.633 | 32.69 | 77.593 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.201 | 2383.786 | 2176.422 | 207.364 | 32.712 | 76.835 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.202 | 2352.672 | 2151.774 | 200.898 | 32.74 | 76.069 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.202 | 2322.272 | 2128.241 | 194.032 | 32.79 | 75.763 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.203 | 2292.153 | 2104.589 | 187.564 | 32.859 | 75.74 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.204 | 2261.387 | 2079.278 | 182.109 | 32.908 | 75.717 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.205 | 2232.289 | 2053.933 | 178.357 | 32.914 | 75.73 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.206 | 2208.851 | 2032.145 | 176.706 | 32.878 | 75.75 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.208 | 2194.139 | 2017.013 | 177.126 | 32.824 | 75.757 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.209 | 2188.545 | 2009.258 | 179.287 | 32.784 | 75.81 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.21 | 2191.266 | 2008.375 | 182.891 | 32.778 | 75.886 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.211 | 2201.975 | 2014.332 | 187.643 | 32.796 | 75.909 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.213 | 2220.692 | 2027.379 | 193.313 | 32.816 | 75.833 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.214 | 2244.967 | 2045.135 | 199.832 | 32.829 | 75.662 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.216 | 2271.899 | 2064.982 | 206.917 | 32.852 | 75.517 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.217 | 2302.65 | 2088.297 | 214.353 | 32.895 | 75.468 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.219 | 2337.387 | 2115.389 | 221.998 | 32.944 | 75.485 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.22 | 2371.367 | 2141.822 | 229.545 | 32.982 | 75.567 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.221 | 2395.062 | 2158.634 | 236.428 | 32.972 | 75.672 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.223 | 2398.725 | 2156.52 | 242.205 | 32.91 | 75.751 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.223 | 2383.638 | 2136.812 | 246.826 | 32.834 | 75.806 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.224 | 2355.648 | 2105.4 | 250.248 | 32.786 | 75.856 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.225 | 2318.311 | 2066.133 | 252.178 | 32.797 | 75.918 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.225 | 2275.687 | 2023.119 | 252.568 | 32.853 | 75.952 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.225 | 2234.274 | 1982.605 | 251.669 | 32.877 | 75.905 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.225 | 2199.943 | 1950.111 | 249.832 | 32.842 | 75.775 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.224 | 2174.693 | 1927.423 | 247.27 | 32.792 | 75.634 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.223 | 2160.046 | 1915.948 | 244.099 | 32.778 | 75.53 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.222 | 2157.333 | 1916.842 | 240.492 | 32.821 | 75.362 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.221 | 2166.989 | 1930.137 | 236.853 | 32.888 | 75.066 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.219 | 2185.896 | 1952.044 | 233.851 | 32.912 | 74.784 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.218 | 2210.315 | 1978.318 | 231.997 | 32.874 | 74.716 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.216 | 2240.558 | 2009.434 | 231.124 | 32.837 | 74.927 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.215 | 2273.238 | 2042.762 | 230.476 | 32.827 | 75.239 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.214 | 2302.085 | 2072.483 | 229.602 | 32.845 | 75.416 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.212 | 2326.345 | 2097.861 | 228.484 | 32.874 | 75.46 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.211 | 2343.327 | 2116.075 | 227.251 | 32.887 | 75.494 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.21 | 2349.19 | 2123.135 | 226.055 | 32.951 | 75.554 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.209 | 2349.607 | 2124.392 | 225.215 | 33.08 | 75.575 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.208 | 2352.387 | 2127.415 | 224.972 | 33.094 | 75.632 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.208 | 2358.962 | 2133.501 | 225.461 | 32.93 | 75.667 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.207 | 2368.288 | 2141.401 | 226.887 | 32.692 | 75.494 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.207 | 2379.725 | 2150.492 | 229.233 | 32.523 | 75.26 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.207 | 2391.648 | 2159.548 | 232.1 | 32.54 | 75.155 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.206 | 2403.496 | 2168.529 | 234.967 | 32.665 | 75.216 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.206 | 2416.244 | 2178.916 | 237.328 | 32.751 | 75.402 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.205 | 2430.381 | 2191.485 | 238.896 | 32.778 | 75.478 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.205 | 2445.902 | 2206.024 | 239.878 | 32.768 | 75.423 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.205 | 2462.981 | 2222.233 | 240.748 | 32.744 | 75.428 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.204 | 2478.058 | 2236.543 | 241.515 | 32.758 | 75.435 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.204 | 2487.363 | 2245.84 | 241.523 | 32.807 | 75.391 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.204 | 2490.542 | 2250.139 | 240.404 | 32.837 | 75.349 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.203 | 2484.671 | 2246.348 | 238.323 | 32.824 | 75.364 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.203 | 2471.239 | 2235.513 | 235.726 | 32.803 | 75.483 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.203 | 2455.234 | 2222.14 | 233.094 | 32.795 | 75.653 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.202 | 2436.16 | 2205.381 | 230.778 | 32.796 | 75.729 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.202 | 2416.74 | 2187.896 | 228.844 | 32.796 | 75.632 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.202 | 2404.09 | 2176.793 | 227.297 | 32.788 | 75.441 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.202 | 2403.132 | 2176.722 | 226.41 | 32.791 | 75.293 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 2.203 | 2415.875 | 2189.523 | 226.352 | 32.783 | 75.243 | 221.8 | 5.01 | 0.57 | 641.8 | 905.8
3480 | 1.99 | 2473.289 | 2293.369 | 179.92 | 32.783 | 75.368 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.991 | 2512.146 | 2337.939 | 174.207 | 32.766 | 75.164 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.991 | 2558.391 | 2389.75 | 168.641 | 32.737 | 74.816 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.992 | 2609.356 | 2445.463 | 163.893 | 32.686 | 74.481 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.992 | 2660.793 | 2500.399 | 160.394 | 32.664 | 74.388 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.993 | 2709.206 | 2550.68 | 158.526 | 32.691 | 74.62 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.994 | 2753.011 | 2594.501 | 158.51 | 32.753 | 75.104 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.994 | 2789.162 | 2628.998 | 160.163 | 32.827 | 75.611 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.995 | 2813.376 | 2650.638 | 162.738 | 32.854 | 75.939 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.995 | 2825.852 | 2660.285 | 165.567 | 32.842 | 75.994 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.995 | 2831.077 | 2662.865 | 168.212 | 32.822 | 75.785 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.995 | 2831.82 | 2661.486 | 170.333 | 32.786 | 75.559 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.995 | 2827.695 | 2655.775 | 171.921 | 32.749 | 75.528 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.995 | 2818.349 | 2645.548 | 172.801 | 32.741 | 75.597 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.995 | 2804.491 | 2631.365 | 173.126 | 32.779 | 75.594 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.995 | 2786.753 | 2613.747 | 173.006 | 32.84 | 75.533 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.995 | 2765.165 | 2592.851 | 172.314 | 32.845 | 75.456 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.995 | 2740.218 | 2569.216 | 171.001 | 32.774 | 75.42 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.995 | 2712.483 | 2543.217 | 169.266 | 32.681 | 75.444 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.996 | 2683.417 | 2515.713 | 167.704 | 32.618 | 75.54 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.997 | 2655.283 | 2488.867 | 166.415 | 32.602 | 75.727 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.997 | 2627.839 | 2462.609 | 165.23 | 32.598 | 75.921 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.998 | 2600.625 | 2436.441 | 164.183 | 32.59 | 75.975 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.999 | 2571.218 | 2408.005 | 163.214 | 32.615 | 75.82 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2 | 2534.919 | 2372.491 | 162.428 | 32.667 | 75.54 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2 | 2493.14 | 2331.109 | 162.031 | 32.713 | 75.344 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2 | 2448.645 | 2286.487 | 162.158 | 32.731 | 75.367 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2 | 2403.504 | 2240.732 | 162.772 | 32.715 | 75.498 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2 | 2360.483 | 2196.517 | 163.966 | 32.711 | 75.615 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2 | 2318.881 | 2153.211 | 165.67 | 32.738 | 75.73 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2 | 2279.2 | 2111.739 | 167.461 | 32.786 | 75.852 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.999 | 2244.72 | 2075.691 | 169.029 | 32.85 | 75.951 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.998 | 2218.604 | 2048.214 | 170.39 | 32.884 | 75.941 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.997 | 2204.019 | 2032.227 | 171.792 | 32.888 | 75.806 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.996 | 2203.556 | 2030.374 | 173.183 | 32.886 | 75.703 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.995 | 2218.035 | 2043.325 | 174.711 | 32.865 | 75.702 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.994 | 2246.424 | 2069.786 | 176.638 | 32.843 | 75.73 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.993 | 2286.198 | 2107.352 | 178.846 | 32.817 | 75.707 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.993 | 2334.612 | 2153.517 | 181.095 | 32.776 | 75.623 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.992 | 2388.389 | 2205.269 | 183.12 | 32.762 | 75.48 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.991 | 2442.685 | 2257.701 | 184.984 | 32.784 | 75.294 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.991 | 2487.991 | 2300.846 | 187.144 | 32.803 | 75.122 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.99 | 2515.949 | 2326.151 | 189.798 | 32.808 | 75.014 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.99 | 2526.88 | 2334.271 | 192.609 | 32.815 | 74.982 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.991 | 2522.624 | 2327.323 | 195.301 | 32.832 | 75.02 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.991 | 2501.976 | 2304.419 | 197.557 | 32.834 | 75.078 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.992 | 2465.9 | 2266.908 | 198.993 | 32.811 | 75.142 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.993 | 2418.521 | 2219.037 | 199.484 | 32.789 | 75.216 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.995 | 2366.324 | 2167.391 | 198.933 | 32.811 | 75.246 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.996 | 2318.46 | 2120.873 | 197.588 | 32.862 | 75.206 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.998 | 2282.288 | 2086.246 | 196.043 | 32.857 | 75.155 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.999 | 2261.667 | 2067.077 | 194.589 | 32.766 | 75.206 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2 | 2254.508 | 2061.203 | 193.305 | 32.68 | 75.275 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.001 | 2258.045 | 2065.694 | 192.35 | 32.697 | 75.264 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.002 | 2270.338 | 2078.199 | 192.139 | 32.807 | 75.21 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.002 | 2288.904 | 2096.073 | 192.832 | 32.931 | 75.117 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.002 | 2312.478 | 2118.212 | 194.266 | 32.997 | 75.042 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.002 | 2339.19 | 2142.948 | 196.243 | 32.999 | 75.063 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.001 | 2366.686 | 2168.307 | 198.379 | 32.962 | 75.151 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2 | 2392.196 | 2191.94 | 200.257 | 32.921 | 75.312 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.999 | 2413.035 | 2211.467 | 201.568 | 32.896 | 75.467 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.998 | 2431.834 | 2230.016 | 201.819 | 32.902 | 75.489 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.997 | 2450.575 | 2249.765 | 200.81 | 32.903 | 75.413 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.996 | 2467.287 | 2268.517 | 198.769 | 32.844 | 75.333 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.994 | 2484.486 | 2288.524 | 195.962 | 32.737 | 75.32 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.993 | 2504.198 | 2311.409 | 192.789 | 32.678 | 75.311 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.993 | 2523.896 | 2334.333 | 189.563 | 32.72 | 75.249 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.992 | 2540.943 | 2354.276 | 186.666 | 32.759 | 75.212 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.992 | 2554.119 | 2369.519 | 184.6 | 32.714 | 75.233 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.992 | 2561.978 | 2378.755 | 183.223 | 32.662 | 75.3 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.993 | 2563.988 | 2381.918 | 182.069 | 32.713 | 75.385 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.994 | 2559.914 | 2378.694 | 181.22 | 32.875 | 75.429 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.995 | 2553.716 | 2373.404 | 180.312 | 33.03 | 75.482 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.997 | 2548.917 | 2370.212 | 178.705 | 33.051 | 75.609 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.999 | 2547.207 | 2371.127 | 176.08 | 32.983 | 75.714 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2 | 2550.243 | 2377.589 | 172.654 | 32.935 | 75.707 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.002 | 2557.096 | 2388.271 | 168.825 | 32.92 | 75.509 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.004 | 2566.554 | 2401.869 | 164.685 | 32.961 | 75.125 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.005 | 2578.504 | 2418.057 | 160.446 | 33.025 | 74.776 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.006 | 2592.362 | 2435.747 | 156.615 | 33.03 | 74.668 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.006 | 2601.063 | 2447.632 | 153.431 | 32.962 | 74.803 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.007 | 2597.141 | 2446.174 | 150.968 | 32.871 | 75.024 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.007 | 2580.749 | 2431.496 | 149.253 | 32.81 | 75.139 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.007 | 2553.152 | 2404.69 | 148.462 | 32.806 | 75.114 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.007 | 2515.077 | 2366.332 | 148.745 | 32.823 | 75.062 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.007 | 2469.989 | 2320.023 | 149.966 | 32.836 | 75.005 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.006 | 2418.184 | 2265.872 | 152.312 | 32.88 | 74.935 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.006 | 2360.294 | 2204.598 | 155.696 | 32.954 | 74.941 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.006 | 2301.26 | 2141.609 | 159.651 | 32.998 | 75.071 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.005 | 2245.564 | 2081.518 | 164.045 | 32.968 | 75.181 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.005 | 2196.874 | 2027.958 | 168.916 | 32.881 | 75.176 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.004 | 2159.954 | 1986.172 | 173.782 | 32.789 | 75.164 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.004 | 2139.385 | 1960.912 | 178.473 | 32.745 | 75.202 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.003 | 2137.436 | 1954.465 | 182.971 | 32.759 | 75.256 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.002 | 2154.212 | 1967.184 | 187.028 | 32.804 | 75.25 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2.001 | 2188.145 | 1997.706 | 190.439 | 32.852 | 75.135 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 2 | 2236.096 | 2043.128 | 192.968 | 32.882 | 75.025 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.998 | 2293.008 | 2098.469 | 194.539 | 32.889 | 75.022 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.997 | 2345.381 | 2150.403 | 194.978 | 32.862 | 75.009 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.996 | 2380.631 | 2186.571 | 194.06 | 32.817 | 74.955 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.994 | 2400.502 | 2208.651 | 191.851 | 32.805 | 74.944 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.993 | 2409.626 | 2221.101 | 188.525 | 32.851 | 74.971 | 221.7 | 4.9 | 0.57 | 628.8 | 889.4
3480 | 1.637 | 2449.806 | 2321.118 | 128.688 | 32.632 | 74.787 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.637 | 2485.212 | 2358.258 | 126.954 | 32.742 | 74.976 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.637 | 2515.073 | 2390.592 | 124.481 | 32.839 | 75.165 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.637 | 2534.706 | 2413.533 | 121.174 | 32.884 | 75.277 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.637 | 2544.899 | 2427.546 | 117.353 | 32.902 | 75.271 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.637 | 2545.481 | 2431.817 | 113.665 | 32.929 | 75.17 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.637 | 2536.467 | 2425.806 | 110.661 | 32.958 | 75.064 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.637 | 2517.39 | 2408.629 | 108.761 | 32.985 | 75.027 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.638 | 2489.557 | 2381.233 | 108.324 | 32.993 | 75.08 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.638 | 2455.587 | 2345.888 | 109.698 | 32.962 | 75.174 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.638 | 2420.294 | 2307.617 | 112.677 | 32.892 | 75.192 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.638 | 2389.229 | 2272.472 | 116.756 | 32.815 | 75.067 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.639 | 2365.426 | 2244.172 | 121.253 | 32.784 | 74.994 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.639 | 2351.012 | 2225.547 | 125.465 | 32.797 | 75.117 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.639 | 2347.036 | 2217.877 | 129.159 | 32.825 | 75.302 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.64 | 2353.652 | 2221.378 | 132.274 | 32.853 | 75.344 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.641 | 2370.016 | 2235.402 | 134.613 | 32.849 | 75.127 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.641 | 2392.472 | 2256.422 | 136.05 | 32.836 | 74.778 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.642 | 2418.076 | 2281.215 | 136.861 | 32.846 | 74.575 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.643 | 2445.731 | 2308.585 | 137.146 | 32.872 | 74.565 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.644 | 2473.859 | 2336.864 | 136.995 | 32.907 | 74.593 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.645 | 2499.832 | 2363.417 | 136.415 | 32.92 | 74.6 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.646 | 2524.616 | 2389.466 | 135.15 | 32.911 | 74.573 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.647 | 2550.513 | 2417.303 | 133.21 | 32.912 | 74.505 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.648 | 2574.659 | 2443.984 | 130.675 | 32.904 | 74.443 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.648 | 2593.518 | 2465.773 | 127.745 | 32.852 | 74.405 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.649 | 2606.262 | 2481.451 | 124.811 | 32.781 | 74.373 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.649 | 2614.768 | 2492.371 | 122.397 | 32.746 | 74.417 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2623.954 | 2503.305 | 120.648 | 32.755 | 74.568 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2637.787 | 2518.36 | 119.427 | 32.786 | 74.788 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2655.91 | 2536.962 | 118.947 | 32.827 | 75.033 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2676.236 | 2556.86 | 119.376 | 32.869 | 75.146 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2697.293 | 2576.497 | 120.796 | 32.916 | 75.069 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2718.445 | 2595.325 | 123.12 | 32.961 | 74.928 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2737.792 | 2612.15 | 125.642 | 32.969 | 74.809 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2753.387 | 2625.391 | 127.996 | 32.906 | 74.782 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2762.652 | 2632.463 | 130.19 | 32.778 | 74.821 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2764.92 | 2633.228 | 131.693 | 32.662 | 74.813 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.649 | 2760.614 | 2628.755 | 131.859 | 32.636 | 74.741 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2748.393 | 2617.731 | 130.662 | 32.697 | 74.681 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2726.915 | 2598.781 | 128.134 | 32.774 | 74.526 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2695.695 | 2571.141 | 124.554 | 32.8 | 74.141 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2656.245 | 2535.559 | 120.686 | 32.785 | 73.718 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.651 | 2611.672 | 2494.613 | 117.059 | 32.766 | 73.587 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.651 | 2566.714 | 2452.567 | 114.147 | 32.738 | 73.85 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.651 | 2526.188 | 2413.665 | 112.523 | 32.725 | 74.317 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.652 | 2492.953 | 2380.648 | 112.304 | 32.759 | 74.618 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.652 | 2468.619 | 2355.374 | 113.244 | 32.817 | 74.606 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.652 | 2454.982 | 2339.609 | 115.373 | 32.856 | 74.507 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.652 | 2452.689 | 2333.917 | 118.772 | 32.848 | 74.488 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.652 | 2461.146 | 2338.056 | 123.09 | 32.802 | 74.524 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.652 | 2478.882 | 2351.276 | 127.606 | 32.769 | 74.541 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.652 | 2502.27 | 2370.643 | 131.627 | 32.785 | 74.491 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.651 | 2527.322 | 2392.469 | 134.853 | 32.856 | 74.384 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.651 | 2551.845 | 2414.467 | 137.378 | 32.946 | 74.311 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.651 | 2574.158 | 2435.09 | 139.068 | 33.005 | 74.338 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2593.636 | 2454.146 | 139.491 | 33.019 | 74.479 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2609.64 | 2471.203 | 138.437 | 33.008 | 74.671 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2620.371 | 2484.296 | 136.076 | 32.967 | 74.817 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2625.05 | 2492.644 | 132.406 | 32.898 | 74.868 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2626.17 | 2498.77 | 127.401 | 32.833 | 74.819 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2626.054 | 2504.495 | 121.559 | 32.787 | 74.741 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2625.449 | 2509.906 | 115.543 | 32.763 | 74.694 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.651 | 2624.743 | 2514.593 | 110.149 | 32.774 | 74.704 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.652 | 2621.201 | 2515.419 | 105.782 | 32.798 | 74.75 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.653 | 2612.99 | 2510.789 | 102.201 | 32.824 | 74.833 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.653 | 2601.232 | 2501.862 | 99.37 | 32.848 | 75.014 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.654 | 2587.331 | 2489.898 | 97.433 | 32.837 | 75.223 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.654 | 2573.462 | 2477.171 | 96.291 | 32.81 | 75.28 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.655 | 2561.112 | 2465.277 | 95.835 | 32.827 | 75.113 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.655 | 2550.665 | 2454.766 | 95.899 | 32.89 | 74.805 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.655 | 2543.739 | 2447.222 | 96.517 | 32.96 | 74.534 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.654 | 2542.499 | 2444.435 | 98.064 | 32.975 | 74.171 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.654 | 2548.567 | 2447.948 | 100.619 | 32.906 | 73.649 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.653 | 2561.677 | 2457.767 | 103.911 | 32.82 | 73.338 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.653 | 2578.346 | 2470.616 | 107.73 | 32.786 | 73.484 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.652 | 2594.872 | 2482.732 | 112.14 | 32.799 | 74.001 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.652 | 2609.436 | 2492.241 | 117.196 | 32.811 | 74.397 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.651 | 2620.589 | 2497.748 | 122.841 | 32.776 | 74.3 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.651 | 2627.058 | 2498.021 | 129.037 | 32.723 | 74.06 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.651 | 2627.343 | 2491.777 | 135.566 | 32.721 | 74.081 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2623.337 | 2481.338 | 141.998 | 32.761 | 74.358 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2617.729 | 2469.798 | 147.931 | 32.789 | 74.674 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.649 | 2611.598 | 2458.669 | 152.929 | 32.77 | 74.758 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.648 | 2607.751 | 2450.892 | 156.859 | 32.711 | 74.653 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.648 | 2607.185 | 2447.328 | 159.857 | 32.688 | 74.527 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.648 | 2609.353 | 2447.525 | 161.828 | 32.744 | 74.478 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.648 | 2613.925 | 2451.239 | 162.685 | 32.831 | 74.618 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.648 | 2619.204 | 2456.672 | 162.532 | 32.897 | 74.888 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.648 | 2623.986 | 2462.67 | 161.315 | 32.915 | 75.115 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.649 | 2627.577 | 2468.29 | 159.288 | 32.888 | 75.148 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.649 | 2630.638 | 2473.661 | 156.977 | 32.86 | 75.033 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.65 | 2631.774 | 2476.433 | 155.341 | 32.864 | 74.915 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.651 | 2627.776 | 2472.671 | 155.105 | 32.894 | 74.853 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.652 | 2618.955 | 2462.87 | 156.085 | 32.93 | 75.033 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.653 | 2607.497 | 2449.688 | 157.809 | 32.951 | 75.613 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.654 | 2595.344 | 2435.671 | 159.673 | 32.943 | 76.277 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.655 | 2583.837 | 2422.457 | 161.38 | 32.904 | 76.544 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.656 | 2574.512 | 2412.033 | 162.479 | 32.849 | 76.21 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.657 | 2568.389 | 2405.777 | 162.612 | 32.808 | 75.505 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.658 | 2565.696 | 2403.857 | 161.838 | 32.799 | 75.012 | 221.6 | 4.76 | 0.57 | 608.6 | 862.7
3480 | 1.198 | 2721.329 | 2660.251 | 61.077 | 32.903 | 74.692 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.198 | 2704.617 | 2649.032 | 55.585 | 32.933 | 74.851 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.198 | 2688.175 | 2635.824 | 52.351 | 32.964 | 75.325 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.197 | 2672.822 | 2621.071 | 51.75 | 33.016 | 75.769 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.197 | 2658.815 | 2605.605 | 53.211 | 33.078 | 75.843 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.197 | 2646.112 | 2590.025 | 56.087 | 33.1 | 75.52 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.196 | 2634.941 | 2575.216 | 59.725 | 33.042 | 75.083 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.196 | 2625.712 | 2562.144 | 63.568 | 32.942 | 74.892 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.195 | 2618.617 | 2551.455 | 67.162 | 32.882 | 74.917 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.194 | 2613.902 | 2543.698 | 70.203 | 32.877 | 74.931 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.194 | 2611.817 | 2539.124 | 72.693 | 32.883 | 74.892 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.193 | 2613.234 | 2538.617 | 74.617 | 32.871 | 74.828 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.193 | 2617.857 | 2542.028 | 75.829 | 32.849 | 74.789 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.192 | 2625.507 | 2549.129 | 76.378 | 32.852 | 74.809 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.192 | 2636.051 | 2559.582 | 76.469 | 32.882 | 74.883 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.192 | 2646.217 | 2569.904 | 76.313 | 32.909 | 74.939 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.192 | 2647.35 | 2571.056 | 76.294 | 32.907 | 74.921 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.193 | 2634.887 | 2558.191 | 76.696 | 32.898 | 74.928 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.193 | 2611.491 | 2534.168 | 77.323 | 32.912 | 75.002 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.194 | 2582.475 | 2504.474 | 78.001 | 32.944 | 75.075 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.194 | 2554.6 | 2475.883 | 78.717 | 32.955 | 75.083 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.195 | 2531.1 | 2451.433 | 79.667 | 32.932 | 74.949 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.196 | 2514.086 | 2433.483 | 80.603 | 32.897 | 74.747 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.196 | 2506.581 | 2425.319 | 81.262 | 32.866 | 74.641 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.197 | 2511.38 | 2429.677 | 81.703 | 32.838 | 74.672 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.197 | 2528.565 | 2446.586 | 81.978 | 32.822 | 74.783 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.197 | 2550.584 | 2468.123 | 82.461 | 32.827 | 74.866 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.196 | 2570.548 | 2487.498 | 83.05 | 32.84 | 74.825 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.196 | 2588.074 | 2504.539 | 83.535 | 32.816 | 74.685 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.196 | 2602.415 | 2518.551 | 83.864 | 32.738 | 74.543 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.197 | 2612.839 | 2528.982 | 83.856 | 32.649 | 74.503 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.197 | 2618.341 | 2534.752 | 83.589 | 32.609 | 74.557 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.198 | 2617.881 | 2534.793 | 83.088 | 32.652 | 74.625 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.199 | 2612.045 | 2529.677 | 82.368 | 32.741 | 74.661 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.2 | 2604.073 | 2522.463 | 81.609 | 32.815 | 74.619 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.201 | 2599.079 | 2518.361 | 80.717 | 32.85 | 74.532 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.202 | 2605.16 | 2525.491 | 79.67 | 32.834 | 74.482 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.203 | 2625.393 | 2546.651 | 78.741 | 32.789 | 74.492 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.204 | 2656.355 | 2578.032 | 78.323 | 32.738 | 74.58 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.204 | 2693.889 | 2615.213 | 78.675 | 32.706 | 74.706 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.205 | 2732.688 | 2653.001 | 79.687 | 32.722 | 74.79 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.205 | 2768.655 | 2687.808 | 80.847 | 32.775 | 74.875 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.205 | 2796.928 | 2715.269 | 81.659 | 32.823 | 75.007 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.205 | 2812.846 | 2730.818 | 82.028 | 32.825 | 75.112 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.204 | 2812.981 | 2730.856 | 82.125 | 32.793 | 75.11 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.204 | 2794.653 | 2712.238 | 82.415 | 32.769 | 74.962 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.204 | 2763.881 | 2680.807 | 83.073 | 32.768 | 74.748 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.204 | 2727.239 | 2643.106 | 84.133 | 32.778 | 74.623 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.204 | 2686.831 | 2601 | 85.832 | 32.78 | 74.313 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.204 | 2646.104 | 2558.106 | 87.997 | 32.768 | 73.672 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.205 | 2607.918 | 2517.654 | 90.264 | 32.771 | 73.154 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.206 | 2573.745 | 2481.61 | 92.134 | 32.802 | 73.167 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.207 | 2544.825 | 2451.309 | 93.516 | 32.836 | 73.74 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.208 | 2523.211 | 2428.414 | 94.798 | 32.848 | 74.519 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.21 | 2507.842 | 2411.911 | 95.931 | 32.827 | 74.971 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.212 | 2497.4 | 2400.514 | 96.886 | 32.792 | 75.083 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.213 | 2492.625 | 2395.113 | 97.512 | 32.763 | 75.085 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.214 | 2494.083 | 2396.667 | 97.416 | 32.74 | 74.963 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.215 | 2501.138 | 2404.918 | 96.22 | 32.718 | 74.763 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.216 | 2512.019 | 2418.364 | 93.655 | 32.703 | 74.597 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.216 | 2526.529 | 2436.521 | 90.008 | 32.702 | 74.551 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.216 | 2544.027 | 2458.089 | 85.938 | 32.749 | 74.643 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.216 | 2563.164 | 2480.864 | 82.3 | 32.846 | 74.818 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.215 | 2581.369 | 2501.698 | 79.672 | 32.944 | 74.972 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.214 | 2596.275 | 2517.908 | 78.367 | 32.994 | 75.256 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.212 | 2609.847 | 2531.514 | 78.334 | 32.984 | 75.697 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.211 | 2623.107 | 2543.761 | 79.346 | 32.966 | 75.959 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.209 | 2636.152 | 2554.675 | 81.477 | 32.984 | 75.856 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.206 | 2647.813 | 2563.643 | 84.17 | 33.014 | 75.473 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.204 | 2657.163 | 2570.311 | 86.853 | 33.007 | 75.054 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.201 | 2664.376 | 2575.182 | 89.194 | 32.971 | 74.852 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.199 | 2671.437 | 2580.735 | 90.702 | 32.922 | 74.781 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.196 | 2681.088 | 2589.907 | 91.181 | 32.864 | 74.711 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.194 | 2693.252 | 2602.796 | 90.456 | 32.805 | 74.68 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.192 | 2707.459 | 2618.969 | 88.49 | 32.761 | 74.434 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.19 | 2722.801 | 2637.735 | 85.066 | 32.742 | 73.926 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.189 | 2737.275 | 2656.946 | 80.329 | 32.757 | 73.44 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.188 | 2751.044 | 2675.958 | 75.086 | 32.79 | 73.227 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.188 | 2765.105 | 2695.298 | 69.807 | 32.802 | 73.407 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.187 | 2778.161 | 2713.204 | 64.957 | 32.861 | 73.769 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.188 | 2787.385 | 2726.681 | 60.705 | 33.013 | 74.001 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.188 | 2789.072 | 2732.134 | 56.938 | 33.156 | 74.151 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.189 | 2782.254 | 2728.587 | 53.667 | 33.207 | 74.314 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.19 | 2770.137 | 2719.224 | 50.913 | 33.145 | 74.457 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.191 | 2755.692 | 2706.893 | 48.8 | 33.018 | 74.784 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.193 | 2740.094 | 2692.766 | 47.328 | 32.943 | 75.257 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.194 | 2724.35 | 2677.864 | 46.485 | 32.905 | 75.556 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.196 | 2708.849 | 2662.667 | 46.182 | 32.856 | 75.532 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.198 | 2694.389 | 2647.729 | 46.66 | 32.84 | 75.229 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.199 | 2679.541 | 2631.292 | 48.249 | 32.875 | 74.846 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.201 | 2661.409 | 2610.542 | 50.867 | 32.923 | 74.699 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.201 | 2639.495 | 2585.043 | 54.452 | 32.931 | 74.774 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.202 | 2612.661 | 2553.911 | 58.75 | 32.91 | 74.882 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.201 | 2580.38 | 2516.954 | 63.426 | 32.9 | 75.005 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.2 | 2544.548 | 2476.513 | 68.035 | 32.903 | 75.054 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.199 | 2508.401 | 2436.13 | 72.271 | 32.914 | 74.697 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.198 | 2475.877 | 2400.023 | 75.854 | 32.873 | 73.97 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.197 | 2449.367 | 2371.13 | 78.237 | 32.76 | 73.43 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.195 | 2431.047 | 2351.646 | 79.401 | 32.654 | 73.141 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.194 | 2423.25 | 2344.006 | 79.245 | 32.596 | 73.09 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 1.193 | 2426.728 | 2349.038 | 77.69 | 32.606 | 73.419 | 221.6 | 4.67 | 0.57 | 588.7 | 832.7
3480 | 0.733 | 2905.15 | 2859.896 | 45.253 | 32.81 | 75.051 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.734 | 2899.381 | 2857.388 | 41.993 | 32.816 | 75.146 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.735 | 2886.971 | 2847.982 | 38.989 | 32.882 | 75.142 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.735 | 2868.888 | 2832.188 | 36.699 | 32.952 | 75.097 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.734 | 2846.022 | 2810.642 | 35.381 | 32.973 | 75.056 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.733 | 2820.122 | 2785.04 | 35.082 | 32.948 | 75.019 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.732 | 2792.966 | 2757.17 | 35.796 | 32.92 | 74.938 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.73 | 2766.839 | 2729.58 | 37.259 | 32.907 | 74.748 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.729 | 2744.68 | 2705.572 | 39.108 | 32.89 | 74.547 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.727 | 2727.809 | 2686.631 | 41.177 | 32.852 | 74.459 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.726 | 2716.604 | 2673.236 | 43.368 | 32.808 | 74.484 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.725 | 2712.171 | 2666.769 | 45.402 | 32.779 | 74.562 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.723 | 2714.17 | 2667.197 | 46.973 | 32.76 | 74.611 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.722 | 2720.797 | 2673.267 | 47.53 | 32.752 | 74.646 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.722 | 2730.637 | 2684.22 | 46.418 | 32.775 | 74.733 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.721 | 2743.101 | 2699.353 | 43.748 | 32.824 | 74.718 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.72 | 2756.474 | 2716.029 | 40.446 | 32.878 | 74.525 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.72 | 2767.131 | 2729.93 | 37.201 | 32.899 | 74.344 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.72 | 2773.174 | 2739.001 | 34.174 | 32.857 | 74.336 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.72 | 2767.699 | 2736.012 | 31.687 | 32.774 | 74.514 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.721 | 2744.76 | 2714.782 | 29.978 | 32.697 | 74.912 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.721 | 2708.884 | 2679.941 | 28.942 | 32.652 | 75.407 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.722 | 2665.383 | 2636.719 | 28.663 | 32.654 | 75.712 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.723 | 2616.053 | 2586.774 | 29.279 | 32.697 | 75.669 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.724 | 2564.763 | 2533.891 | 30.872 | 32.75 | 75.279 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.724 | 2518.614 | 2485.09 | 33.524 | 32.813 | 74.784 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.725 | 2482.669 | 2445.514 | 37.155 | 32.861 | 74.53 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.725 | 2460.199 | 2418.698 | 41.501 | 32.866 | 74.49 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.726 | 2453.563 | 2407.36 | 46.202 | 32.84 | 74.484 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.726 | 2463.226 | 2412.703 | 50.523 | 32.815 | 74.532 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.726 | 2488.356 | 2435.327 | 53.028 | 32.83 | 74.743 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.726 | 2527.087 | 2474.024 | 53.063 | 32.879 | 75.072 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.726 | 2577.005 | 2525.858 | 51.147 | 32.916 | 75.304 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.727 | 2635.16 | 2587.032 | 48.128 | 32.91 | 75.269 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.727 | 2696.016 | 2651.174 | 44.842 | 32.856 | 74.958 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.728 | 2752.672 | 2710.887 | 41.784 | 32.796 | 74.532 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.729 | 2800.425 | 2761.393 | 39.032 | 32.767 | 74.23 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.729 | 2835.412 | 2798.652 | 36.761 | 32.769 | 74.1 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.729 | 2853.267 | 2817.998 | 35.269 | 32.789 | 74.071 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.729 | 2857.615 | 2823.425 | 34.19 | 32.818 | 74.113 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.729 | 2853.137 | 2819.942 | 33.195 | 32.863 | 73.871 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.729 | 2839.667 | 2807.314 | 32.353 | 32.9 | 73.28 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.729 | 2817.609 | 2786.428 | 31.181 | 32.909 | 72.86 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.729 | 2790.808 | 2761.609 | 29.199 | 32.897 | 72.953 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.728 | 2763.392 | 2736.868 | 26.524 | 32.88 | 73.511 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.728 | 2736.6 | 2713.177 | 23.423 | 32.886 | 74.164 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.728 | 2712.883 | 2692.539 | 20.344 | 32.895 | 74.434 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.728 | 2694.218 | 2676.2 | 18.018 | 32.868 | 74.409 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.727 | 2674.971 | 2657.764 | 17.208 | 32.817 | 74.382 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.727 | 2650.397 | 2631.96 | 18.437 | 32.772 | 74.342 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.726 | 2619.853 | 2597.571 | 22.281 | 32.763 | 74.255 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.726 | 2582.522 | 2553.672 | 28.849 | 32.791 | 74.129 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.725 | 2541.149 | 2503.819 | 37.33 | 32.805 | 74.015 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.725 | 2497.883 | 2451.411 | 46.473 | 32.789 | 73.998 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.725 | 2455.689 | 2400.426 | 55.262 | 32.728 | 74.106 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.725 | 2419.033 | 2355.857 | 63.176 | 32.628 | 74.229 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.725 | 2391.576 | 2321.807 | 69.769 | 32.559 | 74.233 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.726 | 2375.985 | 2301.544 | 74.442 | 32.561 | 74.164 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.727 | 2368.507 | 2291.661 | 76.846 | 32.565 | 74.137 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.729 | 2365.671 | 2288.603 | 77.068 | 32.515 | 74.186 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.73 | 2369.309 | 2293.846 | 75.463 | 32.45 | 74.288 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.732 | 2379.442 | 2306.911 | 72.531 | 32.469 | 74.397 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.733 | 2396.099 | 2326.702 | 69.396 | 32.597 | 74.477 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.734 | 2418.138 | 2351.052 | 67.085 | 32.729 | 74.467 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.734 | 2441.889 | 2375.924 | 65.965 | 32.777 | 74.297 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.735 | 2463.91 | 2397.706 | 66.204 | 32.771 | 74.043 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.735 | 2482.491 | 2415.145 | 67.346 | 32.768 | 73.936 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.734 | 2495.396 | 2426.819 | 68.578 | 32.775 | 74.094 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.734 | 2508.124 | 2438.78 | 69.345 | 32.781 | 74.415 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.734 | 2526.804 | 2457.124 | 69.68 | 32.802 | 74.621 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.734 | 2552.191 | 2482.536 | 69.655 | 32.829 | 74.547 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.734 | 2584.947 | 2515.815 | 69.132 | 32.817 | 74.341 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.734 | 2622.074 | 2553.941 | 68.133 | 32.777 | 74.215 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.734 | 2660.875 | 2594.049 | 66.825 | 32.762 | 74.224 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.735 | 2699.186 | 2633.635 | 65.551 | 32.789 | 74.341 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.736 | 2734.233 | 2669.682 | 64.551 | 32.818 | 74.457 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.737 | 2762.593 | 2699.047 | 63.546 | 32.8 | 74.464 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.738 | 2781.547 | 2719.198 | 62.349 | 32.746 | 74.359 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.739 | 2795.063 | 2734.068 | 60.995 | 32.728 | 74.212 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.741 | 2807.878 | 2748.207 | 59.671 | 32.75 | 74.117 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.742 | 2820.108 | 2761.103 | 59.005 | 32.765 | 74.117 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.742 | 2831.219 | 2772.195 | 59.024 | 32.757 | 74.32 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.742 | 2839.768 | 2780.615 | 59.153 | 32.741 | 74.712 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.742 | 2845.202 | 2785.824 | 59.378 | 32.737 | 75.012 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.74 | 2851.177 | 2791.391 | 59.786 | 32.754 | 74.973 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.738 | 2861.95 | 2801.573 | 60.378 | 32.77 | 74.568 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.736 | 2877.315 | 2815.975 | 61.341 | 32.776 | 74.063 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.732 | 2898.359 | 2835.409 | 62.951 | 32.79 | 73.795 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.729 | 2924.562 | 2859.645 | 64.916 | 32.814 | 73.78 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.725 | 2951.85 | 2885.334 | 66.516 | 32.816 | 73.893 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.721 | 2977.956 | 2910.614 | 67.342 | 32.797 | 74.11 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.717 | 3000.698 | 2933.554 | 67.144 | 32.727 | 74.349 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.714 | 3013.19 | 2947.351 | 65.839 | 32.589 | 74.478 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.712 | 3008.455 | 2944.822 | 63.633 | 32.471 | 74.43 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.711 | 2984.457 | 2923.921 | 60.535 | 32.43 | 74.297 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.71 | 2941.325 | 2884.888 | 56.437 | 32.467 | 74.21 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.711 | 2881.733 | 2829.811 | 51.922 | 32.554 | 74.182 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.713 | 2810.973 | 2763.347 | 47.626 | 32.62 | 74.137 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.716 | 2736.207 | 2692.393 | 43.814 | 32.645 | 74.055 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.719 | 2662.998 | 2622.3 | 40.698 | 32.65 | 73.974 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | 0.722 | 2595.975 | 2557.992 | 37.983 | 32.638 | 73.923 | 221.8 | 4.47 | 0.57 | 569 | 812.2
3480 | NaN | 2715.681 | 2672.095 | 43.585 | 32.857 | 73.854 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2736.793 | 2683.724 | 53.07 | 32.849 | 73.855 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2762.39 | 2700.024 | 62.365 | 32.87 | 73.755 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2790.36 | 2719.673 | 70.687 | 32.908 | 73.599 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2817.822 | 2740.753 | 77.069 | 32.928 | 73.505 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2843.187 | 2762.391 | 80.796 | 32.895 | 73.552 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2864.411 | 2783.151 | 81.261 | 32.814 | 73.706 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2879.173 | 2800.655 | 78.518 | 32.719 | 73.721 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2892.359 | 2819.692 | 72.667 | 32.628 | 73.476 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2908.716 | 2844.23 | 64.485 | 32.566 | 73.219 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2926.086 | 2870.512 | 55.574 | 32.561 | 73.247 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2943.734 | 2896.759 | 46.975 | 32.613 | 73.673 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2960.61 | 2921.644 | 38.965 | 32.718 | 74.435 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2974.565 | 2942.283 | 32.282 | 32.831 | 75.137 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2984.408 | 2956.82 | 27.588 | 32.883 | 75.401 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2988.784 | 2963.375 | 25.408 | 32.862 | 75.16 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2987.967 | 2961.784 | 26.184 | 32.817 | 74.588 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2981.427 | 2951.891 | 29.536 | 32.797 | 74.051 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2966.809 | 2931.94 | 34.869 | 32.821 | 73.791 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2944.731 | 2903.574 | 41.157 | 32.854 | 73.722 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2916.749 | 2869.628 | 47.121 | 32.85 | 73.719 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2884.79 | 2833.445 | 51.345 | 32.799 | 73.795 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2848.891 | 2796.345 | 52.546 | 32.72 | 73.928 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2810.566 | 2759.976 | 50.59 | 32.666 | 74.071 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2773.63 | 2727.614 | 46.016 | 32.671 | 74.121 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2735.691 | 2696.54 | 39.151 | 32.721 | 74.073 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2693.875 | 2662.939 | 30.935 | 32.788 | 74.272 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2651.43 | 2628.573 | 22.857 | 32.841 | 74.812 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2612.874 | 2596.593 | 16.28 | 32.856 | 75.204 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2582.512 | 2570.931 | 11.58 | 32.838 | 75.11 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2560.786 | 2552.34 | 8.447 | 32.812 | 74.605 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2544.977 | 2538.049 | 6.929 | 32.797 | 74.095 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2534.741 | 2527.07 | 7.671 | 32.803 | 73.982 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2530.825 | 2520.128 | 10.697 | 32.668 | 74.097 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2534.307 | 2518.815 | 15.492 | 32.336 | 74.174 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2546.663 | 2525.283 | 21.38 | 32.064 | 74.348 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2566.909 | 2539.282 | 27.627 | 32.082 | 74.592 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2595.119 | 2561.022 | 34.097 | 32.399 | 74.705 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2632.864 | 2592.998 | 39.866 | 32.785 | 74.618 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2678.215 | 2634.157 | 44.058 | 32.935 | 74.412 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2728.301 | 2681.923 | 46.378 | 32.885 | 74.239 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2779.152 | 2732.423 | 46.729 | 32.842 | 74.169 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2827.134 | 2781.782 | 45.352 | 32.837 | 74.117 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2868.097 | 2825.885 | 42.211 | 32.849 | 74.066 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2897.967 | 2860.672 | 37.295 | 32.851 | 74.05 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2919.311 | 2888.141 | 31.17 | 32.832 | 74.031 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2935.118 | 2910.714 | 24.404 | 32.841 | 73.99 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2943.887 | 2926.559 | 17.328 | 32.902 | 73.921 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2944.102 | 2933.668 | 10.434 | 32.949 | 73.846 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2936.336 | 2931.796 | 4.539 | 32.937 | 73.468 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2924.818 | 2924.333 | 0.485 | 32.874 | 72.712 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2914.134 | 2915.514 | -1.38 | 33.003 | 72.134 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2906.247 | 2907.512 | -1.265 | 33.443 | 72.177 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2902.096 | 2901.85 | 0.246 | 33.858 | 72.782 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2901.394 | 2898.819 | 2.574 | 33.911 | 73.433 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2903.269 | 2898.028 | 5.241 | 33.57 | 73.652 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2905.134 | 2897.629 | 7.505 | 33.111 | 73.63 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2905.307 | 2896.597 | 8.71 | 32.886 | 73.643 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2902.961 | 2893.684 | 9.277 | 32.87 | 73.545 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2895.739 | 2886.179 | 9.559 | 32.872 | 73.309 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2883.12 | 2873.528 | 9.592 | 32.883 | 73.089 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2866.453 | 2856.923 | 9.531 | 32.901 | 73.037 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2848.028 | 2838.477 | 9.551 | 32.89 | 73.138 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2828.744 | 2818.702 | 10.042 | 32.832 | 73.292 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2808.579 | 2797.046 | 11.534 | 32.782 | 73.406 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2789.946 | 2775.966 | 13.98 | 32.846 | 73.48 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2771.537 | 2754.649 | 16.888 | 33.026 | 73.535 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2751.296 | 2731.313 | 19.983 | 33.16 | 73.529 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2731.834 | 2708.99 | 22.844 | 33.129 | 73.499 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2714.655 | 2689.732 | 24.923 | 32.976 | 73.457 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2699.293 | 2673.719 | 25.574 | 32.823 | 73.434 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2685.294 | 2660.428 | 24.865 | 32.759 | 73.511 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2671.987 | 2648.972 | 23.015 | 32.75 | 73.636 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2656.831 | 2636.226 | 20.605 | 32.744 | 73.708 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2638.824 | 2620.264 | 18.56 | 32.76 | 73.714 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2619.907 | 2602.284 | 17.623 | 32.787 | 73.648 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2604.01 | 2585.985 | 18.025 | 32.788 | 73.554 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2594.313 | 2575.388 | 18.926 | 32.766 | 73.459 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2592.329 | 2572.609 | 19.72 | 32.504 | 73.349 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2599.299 | 2579.275 | 20.024 | 31.92 | 73.314 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2614.044 | 2594.536 | 19.508 | 31.418 | 73.413 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2633.527 | 2614.94 | 18.586 | 31.364 | 73.571 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2655.204 | 2638.113 | 17.091 | 31.773 | 73.658 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2679.498 | 2664.439 | 15.059 | 32.333 | 73.64 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2706.019 | 2693.675 | 12.345 | 32.623 | 73.57 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2730.851 | 2722.284 | 8.567 | 32.673 | 73.383 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2754.195 | 2750.171 | 4.025 | 32.72 | 73.087 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2777.883 | 2778.864 | -0.981 | 32.734 | 72.889 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2799.344 | 2804.928 | -5.584 | 32.711 | 72.934 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2815.792 | 2824.977 | -9.185 | 32.71 | 73.233 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2826.736 | 2838.159 | -11.424 | 32.749 | 73.597 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2832.304 | 2844.574 | -12.27 | 32.812 | 73.784 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2830.624 | 2842.508 | -11.884 | 32.857 | 73.824 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2822.924 | 2833.447 | -10.524 | 32.831 | 73.823 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2812.684 | 2821.108 | -8.424 | 32.763 | 73.776 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2800.572 | 2807.01 | -6.438 | 32.72 | 73.678 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2786.839 | 2791.507 | -4.668 | 32.747 | 73.529 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2772.255 | 2774.524 | -2.269 | 32.837 | 73.37 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2757.906 | 2757.683 | 0.222 | 32.911 | 73.254 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2744.956 | 2742.898 | 2.058 | 32.902 | 73.219 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9
3480 | NaN | 2734.963 | 2731.555 | 3.408 | 32.824 | 73.305 | 222.2 | 4.38 | 0.57 | 551.7 | 788.9